Показания ОДПУ

2017 год

| Январь |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ)+ Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 2835,00 | 2990,59 | 155,59 |
| 2 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 42411 | 43520 | 1109 |
| 3 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 008140 | 008380 | 9600 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 009306 | 009562 | 10240 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 006705 | 006869 | 2460 |

| Февраль |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 2990,59 | 3132,76 | 142,17 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3132,76 | 3132,76 | 0 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 43520 | 44593 | 1073 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 008380 | 008628 | 9920 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 009562 | 009815 | 10120 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 006869 | 007042 | 2595 |

| Март |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3132,76 | 3228,11 | 95,35 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3228,11 | 3228,11 | 0 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 44593 | 45526 | 933 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 008628 | 008814 | 7440 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 009815 | 010004 | 7560 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 007042 | 007182 | 2100 |

| Апрель |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3228,11 | 3320,09 | 91,98 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3320,09 | 3320,09 | 0 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 45526 | 46549 | 1023 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 008814 | 009010 | 7840 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 010004 | 010216 | 8480 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 007182 | 007345 | 2445 |

| Май |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3320,09 | 3374,48 | 54,39 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3374,48 | 3374,48 | 0 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 46549 | 47362 | 813 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 009178 | 009010 | 6720 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 010419 | 010216 | 8120 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 007479 | 007345 | 2010 |

| Июнь |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3374,48 | 3374,48 | 0 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3374,48 | 3398,80 | 24,32 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 47362 | 48138 | 776 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 009178 | 009352 | 6960 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 010419 | 010632 | 8520 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 007479 | 007586 | 1605 |

| Июль |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3374,48 | 3374,48 | 0 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3398,80 | 3422,37 | 23,57 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 48138 | 48969 | 831 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 009352 | 009516 | 6560 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 010632 | 010838 | 8240 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 007586 | 007684 | 1470 |

| Август |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3374,48 | 3374,48 | 0 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3398,80 | 3422,37 | 23,57 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 48969 | 49789 | 820 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 009516 | 009677 | 6440 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 010838 | 011011 | 6920 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 007684 | 007784 | 1500 |

| Сентябрь |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3374,48 | 3374,48 | 0 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3398,80 | 3447,67 | 25,3 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 49789 | 50795 | 1006 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 009677 | 009871 | 7760 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 011011 | 011231 | 8800 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 007784 | 007892 | 1620 |

| Октябрь |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3447,67 | 3509,75 | 62,08 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3398,80 | 3447,67 | 0 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 50795 | 51901 | 1106 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 009871 | 010101 | 9200 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 011231 | 011493 | 10480 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 007892 | 008037 | 2175 |

| Ноябрь |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3509,75 | 3618,63 | 108,88 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3398,80 | 3447,67 | 0 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 51901 | 52965 | 1064 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 010101 | 010306 | 8200 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 011493 | 011709 | 8640 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 008037 | 008177 | 2100 |

| Декабрь |
| --- |
| №№ пп | Коммунальная услуга | №счетчика | Ед. измер. | Показание на начало месяца | Показание на конец месяца | Расход |
| 1 | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3618,63 | 3729,60 | 110,97 |
| 2 | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | Гкал | 3618,63 | 3618,63 | 0 |
|  |  |  | куб.м |  |  |  |
| 3 | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | куб.м | 52965 | 54109 | 1144 |
| 4 | Электроэнергия (на | № 09330542 | кВт. ч | 010306 | 010541 | 9400 |
|  | общедомовые нужды) | № 11109942 | кВт. ч | 011709 | 011948 | 9560 |
|  |  | № 09330540 | кВт. ч | 008177 | 008336 | 2385 |