|  |
| --- |
| **Февраль** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 3864,3 | 4011,68 | 147,38 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4011,68 | 4011,68 | 0 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 55235 | 56253 | 1018 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 010771 | 010984 | 8520 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 012179 | 012384 | 8200 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 008498 | 008647 | 2235 |

|  |
| --- |
| **Март** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4011,68 | 4139,54 | 127,86 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4139,54 | 4139,54 | 0 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 56253 | 57408 | 1155 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 010984 | 011222 | 9520 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 012633 | 012384 | 9960 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 008647 | 008808 | 2415 |

|  |
| --- |
| **Апрель** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4139,54 | 4234,35 | 94,81 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4234,35 | 4234,35 | 0 |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 57408 | 58531 | 1123 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 011222 | 011416 | 7760 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 012633 | 012855 | 8880 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 008808 | 008957 | 2235 |

|  |
| --- |
| **Май** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4278,43 | 4278,43 | 0 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4234,35 | 4278,43 | 44,08 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 58531 | 59570 | 1039 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 011416 | 011598 | 7280 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 012855 | 013071 | 8640 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 008957 | 009079 | 1830 |

|  |
| --- |
| **Июль** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4314,56 | 4314,56 | 0 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4302,63 | 4314,56 | 11,93 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 60595 | 61457 | 862 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 011783 | 011966 | 7320 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 013291 | 013522 | 9240 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 009190 | 009292 | 1530 |

|  |
| --- |
| **Август** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4329,71 | 4329,71 | 0 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4314,56 | 4329,71 | 15,15 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 61457 | 62310 | 853 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 011966 | 012178 | 8400 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 013522 | 013797 | 11000 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 009292 | 009423 | 1965 |

|  |
| --- |
| **Сентябрь** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4352,33 | 4352,33 | 0 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4329,71 | 4352,33 | 22,62 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 62310 | 63387 | 1077 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 012178 | 012311 | 5400 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 013797 | 013964 | 6680 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 009423 | 009506 | 1245 |

|  |
| --- |
| **Октябрь** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4352,33 | 4420,35 | 68,02 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4420,35 | 4420,35 | 0 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 63387 | 64433 | 1046 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 012311 | 012501 | 7600 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 013964 | 014188 | 8960 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 009506 | 009629 | 1845 |

|  |
| --- |
| **Ноябрь** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4420,35 | 4518,73 | 98,38 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4518,73 | 4518,73 | 0 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 64433 | 65547 | 1114 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 012501 | 012727 | 9040 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 014188 | 014431 | 9720 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 009629 | 009756 | 1905 |

|  |
| --- |
| **Декабрь** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4518,73 | 4627,49 | 108,76 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 4627,49 | 4627,49 | 0 |
|  |   |   | **куб.м** |  |  |  |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 65547 | 66324 | 777 |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 012727 | 012888 | 6440 |
|   | общедомовые нужды) | № 11109942 | **кВт. ч** | 014431 | 014594 | 6520 |
|   |  | № 09330540 | **кВт. ч** | 009756 | 009847 | 1365 |